天 津 科 技 大 学 文 件

津科大发〔2015〕172号

关于印发《天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法（修订）》的通知

各学院、有关部门：

《天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法（修订）》已经2015年第15次校长办公会审议通过，现印发你们，请遵照执行。原《天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法》（津科大实设【2012】4号）同时废止。

附件：天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法（修订）

2015年11月17日

附件：

天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法（修订）

第一章  总  则

为保障校园及师生员工人身安全，维护教学、科研等工作的正常秩序，创建“平安校园”，根据《高等学校实验室工作规程》（原国家教委令第20号）、《高等学校消防安全管理规定》（公安部令第28号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《教育部办公厅关于加强高等学校动物实验安全管理工作的通知》（教高厅【2011】1号）及《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）等有关法规和规章，特制定本办法。

- 本办法中的“实验室”是指全校开展教学、科研的各类实验场所，包括各类公共实验室（含教学实验室、国家及省部级重点实验室等）、教师科研实验室及其他校内实验室等。实验室安全工作是校园综合治理和平安校园建设的重要组成部分，创建安全、卫生的实验室工作环境是各学院、实验中心、各级领导以及广大师生员工的共同责任和义务。

- 学校实行实验室安全工作分级、分类管理制度，校、学院、实验室及进入实验室工作的师生员工各负其责，责任到人，通过加强各职能处室、各学院的协同管理，对各实验室实行安全责任全覆盖。

- 各实验室必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据各实验室的具体情况，制定相应的安全管理规定、操作规程及应急预案，并应在醒目位置上墙公示。

- 主管部门、学院、实验室应加强对相关师生（特别是初次进入实验室的人员）的安全、环保教育，学习了解有关安全与卫生管理规章制度、安全与卫生知识以及紧急情况下的应急处理常识。

- 实验室安全工作是教师、实验技术人员和管理人员岗位评聘、晋职晋级、年度考核、评奖评优的重要指标之一，与学生评奖评优挂钩。

第二章  实验室安全管理体系及职责

- 学校成立实验室安全工作委员会，由分管副校长担任主任，成员由实验室与设备管理处、保卫处、后勤服务集团和有关专家组成。委员会的主要职责是：全面贯彻落实国家关于高校实验室安全工作的法律法规，制定学校实验室安全工作方针和规划；确定实验室安全工作政策和原则，组织制定实验室安全工作规章制度、责任体系和应急预案；督查和协调解决实验室安全工作中的重要事项；研究提出实验室安全设施建设的工作计划、建议和经费投入，协调、指导有关部门落实相关工作；做好实验室消防安全培训及资质培训。

- 实验室与设备管理处作为实验室安全工作的主要职能部门，在实验室安全工作委员会的指导下，组织开展并检查落实做好全校实验室安全管理工作。其主要职责为：负责制定、完善全校性实验室安全规章制度，及时发布或传达上级部门的有关文件；指导、督查、协调各相关单位做好实验室安全教育培训和安全管理工作；定期、不定期组织或参与实验室安全检查，并将发现的问题及时通知有关单位，或通报有关职能部门，督促安全隐患的整改，必要时报实验室安全工作委员会研究决策。

- 各学院正职领导是所在单位实验室的第一安全责任人，并明确单位分管领导为单位的安全责任人，学院其他领导负有关心和重视本单位实验室安全工作的相关责任。根据“谁使用、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，落实分级负责制。

- 单位第一安全责任人和单位分管的安全责任人主要职责包括：负责落实本单位实验室安全管理相关规定，建立本单位实验室安全管理队伍和责任体系；制定本单位实验室安全相关管理制度、应急预案及工作计划报实验室与设备管理处备案，并组织实施；定期、不定期组织实验室安全检查，及时消除安全隐患。各学院至少落实一名正式教职工为专（兼）职实验室安全管理员（简称安全员）。安全员负责协助学院具体落实实验室安全相关规章制度、做好日常安全检查、实验室人员（包括学生）安全教育、实验室安全相关信息报送、实验室安全事故应急演练及应急处理等日常工作。

- 各实验室负责人是本实验室安全责任人，其职责为：负责本室安全责任体系的建立和规章制度（包括操作规程、应急预案、实验室准入制度、值班制度等）的建设，组织、督促相关人员做好实验室安全工作；定期、不定期开展检查，并组织落实安全隐患整改；根据上级管理部门的有关通知，做好安全信息的汇总、上报等工作。

- 实验用房使用者是本房间的直接安全责任人，其职责为：负责本实验用房安全日常管理工作；结合教学科研实验项目的安全要求，负责健全实验用房相关安全规章制度，落实值班制度；建立本实验用房内的物品管理台帐（包括设备、试剂药品、气体钢瓶、病原微生物等）和安全管理台帐（含潜在危险、应急预案等）并公示存档；根据实验危险等级情况，负责对本实验用房工作人员进行安全、环保教育和培训，组织首次进入实验室的本科生和研究生签订《实验室安全责任承诺书》，对临时来访人员进行安全告知；定期、不定期搞好卫生和检查，并组织落实安全隐患整改；结合科研实验项目的安全要求，做好本实验用房安全设施的建设和管理。

- 研究生导师和指导教师对学生负有监管责任。要提高实验室安全责任意识，切实加强对学生的教育和管理，落实安全措施；学生须严格遵守实验室规章制度，配合实验室管理工作。

- 在实验室学习、工作的所有人员均对实验室安全工作和自身安全负有责任。须遵循各项安全管理制度，做好科研和实验项目安全状况自我申报工作，严格按照实验操作规程或实验指导书开展实验，配合各级安全责任人和管理人做好实验室安全工作，排除安全隐患，避免安全事故的发生。临时来访人员须遵守实验室的安全规定，服从实验室管理人员的指挥。

第三章  实验室安全管理主要内容

- 实验室准入制度与实验室维修改造项目安全审核制度

（一）建立、落实实验室准入制度。所有进入实验室工作的师生员工必须接受实验室安全知识培训，仔细阅读《实验室安全手册》。各单位需根据本学科和科研室的特点，加强师生员工的安全教育，使之了解实验室潜在危险，熟知应急电话号码、应急设施和防护用品的位置，掌握正确的使用方法，建立、落实实验室准入制度。

（二）建立实验室建设与改造项目安全审核制度。各单位在申报或批准同意新建、扩建、改造实验场所或设施时，应建立好审核把关的工作流程，必须充分考虑安全因素，制定详细方案报实验室与设备管理处及保卫处备案、审批，并严格按照国家有关安全和环保的规范要求设计、施工；项目建成后，须经安全验收、并完成相关的交接工作、明确管理维护单位后方可投入使用。

- 危险化学品的使用和管理

各单位应严格按照国家法律法规和《天津科技大学危险化学品管理实施细则》等文件要求，加强危险化学品及精神麻醉类药品全过程（包括购买、运输、存贮、使用、处置等）的安全管理。

（一）危险化学品的使用要遵循既有利于使用，又要保证安全的原则，管好用好化学药品，加强安全教育。

（二）对于易燃、易爆、易制毒、有毒、压缩气体及稀缺贵重试剂的管理，应严格遵守双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁的“五双”制度，精确计量和记录上述物品的使用情况，防止被盗、丢失、误领、误用。如发现问题应立即报告保卫处、实验室与设备管理处和当地公安部门。有关具体规定学校将另行制定。

（三）重视危险性气体（氢气、笑气、乙炔、乙烯、氨气、液化石油气、氯气、硅烷、一氧化碳等）的使用和存放场所的安全工作。高压钢瓶须有固定设施以防倾倒，易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。不得使用过期、未经检验和不合格的气瓶，各种气瓶必须按期进行技术检验。

（四）使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，大楼和实验室应有“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施，并有明显标志。

（五）化学药品存放室要安装防盗门窗，并保持通风。不同类别试剂应分类存放，实验室不得存放超量危险化学品，走廊等不准存放危险化学品。

- 生物类实验安全管理

（一）严格按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等工作程序，加强生物类实验室安全的管理。

（二）生物类实验室废弃物（包括动物残体等）应用专用容器收集，进行高温高压灭菌后处理。生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品应统一收集和处理，不得丢弃在普通垃圾箱内。

- 辐射安全管理

（一）各涉源单位应严格遵守《中华人民共和国放射性污染防治法》（主席令第六号），加强辐射安全管理工作，制定相应的规章制度、操作规程及防护措施。

（二）组织和加强辐射源安全管理人员的教育和培训，并做好接触辐射人员的安全教育和管理。

（三）射线装置辐射工作场所须安装防盗、防火、防泄漏设施，保证放射性同位素和射线装置的使用安全。辐射工作场所的入口处应放置辐射警示标志和工作信号。

（四）购买放射源、同位素试剂和射线装置时，应首先向学校实验室与设备管理处提出申请，经审核并报保卫处备案同意后，向政府环境主管部门办理“准购证”，方能委托采购部门进行采购。

（五）各涉源单位要建立健全放射性同位素保管、领用和消耗的登记制度，做到帐物相符。实验过程必须小心谨慎，严格按照操作规程进行，做好安全保护工作。

（六）各涉源单位产生放射性废源废物要及时送贮（一般3个月内），按规定处置，不得直接排入下水道或混装到普通垃圾中。

- 信息安全管理

（一）信息安全是指信息的保密性、完整性、可用性、抗否认性和可控性的保持和维护。各学院、实验室应增强信息安全的意识，注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。

（二）加强计算机的安全管理，建立病毒防护系统并不断加以更新，重要的数据资料应定期进行备份。

（三）有关涉密的文件、资料的制作、保管、使用、传输等须按照《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》（公安部令第33号）执行，不得在与互联网连接或未采取保密措施的计算机上制作、传输和存储秘密信息。

- 水电安全管理

（一）实验室内电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电器插座请勿接太多插头；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。

（二）实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，不得使用闸刀开关、木质配电板和花线。

（三）除非工作需要，并采取必要的安全保护措施，空调、计算机等不得在无人情况下开机过夜；电热水器、饮水机一律不得开机过夜，化学类实验室不得使用明火电炉。

（四）实验室要杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象，要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故。

- 机械加工安全管理

（一）重视冷加工机械（如车削、铣削、磨削、拉削、钻削等）和热加工机械（如锻造、锻压、焊接、热处理等）的操作安全，防止被局部卷入、夹伤、割伤、绞伤、烫伤、砸伤和摔伤等事故发生。

（二）制订各类机械加工安全操作规程，严格执行，杜绝违规操作。

- 压力容器安全管理

（一）实验室的压力容器使用应严格遵守国家、天津市特种设备安全管理的有关规定及《天津科技大学特种设备及特种作业人员安全管理办法（试行）》（津科大发【2015】41号）有关文件要求，严格做好验收、年检等工作，并指定专人持证上岗，确保使用安全。对上岗人员必须按规定进行培训，并经考核合格后持有合格的上岗证，方能上岗操作，严禁无证上岗操作，确保安全实验。

（二）所有高压容器都应该有严格的操作规程，在醒目的位置张贴“高压爆炸危险”等警示语。

（三）在工作地点使用预防爆炸或减少其危害后果的仪器设备或装备进行隔离，其中包括使用坚固器罐的仪器，应增添必要的压力调节器或安全阀。用金属或其他坚固的材料(例如，有机玻璃或塑料)制成安全罩、防护板、金属网等。

（四）学生使用高压容器，必须经过严格的上岗操作培训，并且必须有指导老师在场指导，指导老师有责任在培训时把可能发生的危险和应急措施清楚地告诉学生。没有进行这项教育内容，学生可拒绝实验，发生问题应追究老师的责任。

- 实验室废弃物排放管理

（一）严格按照《天津科技大学实验室废弃物处置实施细则》和国家环境保护总局的有关规定执行，化学实验废弃物必须分类存放，定点贮存，由实验室与设备管理处联系有化学废弃物处理资质的单位进行处置。

（二）产生有害废气的实验室必须按规定安装通风、排风设施，必要时须安装废气吸收系统，保持通风和空气新鲜。

- 大型仪器使用安全管理

（一）根据《天津科技大学大型、精密、贵重仪器设备管理办法》（津科大实设【2007】4号）的相关规定，要求配备有经验、责任心强的高级实验技术人员或教师担任大型仪器设备的管理人员，指导使用大型仪器设备。

（二）操作人员必须经培训上岗，并按照仪器操作规程使用大型仪器设备。学生上机实验等必须在实验室工作人员指导下进行。

（三）认真做好大型仪器设备使用过程中的技术状况记录和维护、维修记录及事故处理记录。定期对大型仪器设备进行校检和标定，建立仪器的档案技术资料，由学校综合档案室立册保存。

（四）注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。

- 安全操作管理

（一）仪器使用严格遵守操作规程，爱护实验仪器设备，使用不熟悉的仪器一定要向主管人员请教，贵重仪器专人操作，未经培训不得操作，发现故障或有损坏立即报告，不得擅自动手检修。

（二）实验时应集中注意力，在实验的全过程中都应保持高度的谨慎与责任感。严禁在实验进行时不加看管，甚至擅自离开实验现场。

（三）安全合理使用水、电，随用随关。必须检查回流水管，确保牢固可靠，保障排水畅通。

（四）实验操作完毕，实验台面必须清理干净。

（五）未经允许，不得带非本实验室人员进入实验室。禁止独自一个人在实验室做实验，需二人以上方可进行实验。

- 实验室内务管理

（一）每个实验室房间须落实安全与卫生工作责任人，实验室名称、责任人、联系电话等信息，需统一制牌置于明显位置，便于督查和联系。

（二）实验室应保持清洁整齐，仪器设备布局合理，建立经常的清扫制度，不得在实验室堆放杂物。

（三）实验室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。

（四）各单位必须安排专人负责实验室钥匙的配发和管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用；使用电子门禁的大楼和实验室，必须对各类人员设置相应的权限，对门禁卡丢失、人员调动或离校等情况应及时办理报失或移交手续；各单位或各实验大楼必须保留一套所有房间的备用钥匙，由单位办公室或大楼值班室保管，以备紧急之需。

（五）按规定配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康。

- 个人安全防护管理

为规范实验室的安全管理，确保实验人员的人身安全和健康，所有进入实验室的人员必须遵守以下规定：

（一）服装和个人防护规定

1.实验人员对所接触的试剂或仪器的各种性质、存在的危险性、操作规范要预先有一定了解并进行培训。

2.实验中需穿长袖实验服、长裤、全防护鞋，带防护手套；从事危险性实验要戴防护眼镜。

3.实验进行中，严禁戴隐形眼镜，需将长发及松散衣服妥善固定。操作高温实验时，必需戴上防高温手套。

4.实验工作区不得存放与实验无关的个人物品，如钱包、外套、皮靴、茶杯、预包装的食品和药品等。

（二）其它规定

1.严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得让与工作无关的外来人员进入实验室，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等。

2.食物严禁储藏在存有化学药品的冰箱或储藏柜。

- 环境卫生管理

（一）保持实验室整洁、卫生，实验室地面、操作台面、实验所用的仪器、器械等应保持清洁、干净，不得在实验室内乱丢杂物。

（二）在实验台上不得有与现实验无关的药品或其他物品，所有试剂、溶剂等实验药品必须分类定点摆放整齐；化学物洒落地面或工作台时应立即擦拭冲洗干净。

（三）为减少尘埃飞扬，洒扫工作应于工作时间外进行。

（四）垃圾清除及处理，必须合乎安全卫生要求不得随意倾倒、堆积影响环境；垃圾或废物不得堆积于实验操作区或办公室内；有盖垃圾桶应常清除消毒以保环境清洁；凡有毒、有害或易燃等有潜在危险的垃圾废物，均应特别处理，以防火灾或有害人体健康。

- 消防器材和消防通道

（一）实验室必须按规定配齐专业的消防器材，消防器材要放在明显和便于取用的位置，周围不得堆放杂物，注意经常检查、及时更换并建立记录制度。严禁将消防器材移作他用。

（二）实验室的出口和通道必须保持畅通无阻，不准堆放杂物、垃圾、装置、或设备。不得自行在安全通道加装玻璃隔门。

（三）通往灭火器、火警箱、防火毯、安全淋浴或安全出口的道路必须保持畅通，不得占用或阻塞。

第四章  实验室安全检查与整改

- 加强实验室安全与卫生工作检查

（一）各学院需依据《关于加强实验室日常安全管理的通知》（津科大实设【2012】3号）文件有关实验室日常安全与管理的规定，结合自身实际情况，建立起由学院、实验中心、实验室负责人、实验操作人员构成的具体检查体系，建立相关检查档案，实行逐层负责、逐层管理、逐层监督的运行机制。检查的形式分日常检查和定期检查两种。检查内容主要包括安全教育和安全制度、化学危险品使用存储安全、高压容器使用存放安全、消防安全、水电安全、防盗安全、化学与生物废弃物的处置、实验室布置与环境卫生等。

（二）各学院定期组织有关人员对实验室进行安全与卫生管理的例行检查，记录检查情况，提出存在的问题并限时整改。每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报实验室与设备管理处。实验室与设备管理处将检查结果予以网上通报，并组织不定期抽查。

（三）对于检查中发现的问题，各实验室要及时采取措施、积极整改，将整改报告报学院有关领导验收并签字，并由安全员统一保管，以备上级主管部门抽查和考核。

- 实验室如发现存在安全隐患，要及时向所在学院和实验室负责人、保卫处、实验室与设备管理处报告，并采取措施进行整改。在安全隐患消除之前，不得开放使用实验室。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，学校将对相关责任人进行严肃处理。

- 实验室如有盗窃和意外事故发生，应及时处置，保护好现场，报告保卫处及实验室与设备管理处。事故发生所在单位应写出事故报告，交保卫处及实验室处，并配合调查和处理。

- 学校对实验室安全与卫生管理工作先进单位和个人给予表彰和奖励，对于工作不负责任或不遵守操作规程而造成事故的，根据情节轻重及责任人对错误的认识态度，给予批评教育、经济赔偿、行政处分，直至提请司法机关追究法律责任。

第五章  附  则

- 实验室发生意外事故，应立即启动应急预案，做好应急处置工作，保护好现场，并及时报告保卫处及实验室与设备管理处。事故所在单位应写出事故报告，交保卫处及实验室与设备管理处，并配合调查和处理。

- 凡主观原因或管理不当造成实验室安全事故的，将按照学校相关规定予以责任追究。

- 各有关单位应根据本办法，并结合实际情况另行制定相应的实施细则或管理规定。本办法未尽事项，按上级行政主管部门有关法律法规执行。

- 本办法自发布之日起执行，《天津科技大学实验室安全与环境卫生管理办法》（津科大实设【2012】4号）同时废止。本办法由实验室与设备管理处负责解释。

天津科技大学办公室 2015年11月17日印制